## Опросный лист на изготовление ячеек КРУ серии Р/БЕЛ

| N | Запрашиваемые данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид климатического исполнения У3 |  |
|  | Порядковый номер ячейки в блоке КРУ |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |
|  | Схема соединений главных цепей |  |  |  |  |
|  | Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |
|  | Обозначение схемы вторичных цепей ВРЕИ.656341. - |  |  |  |  |
|  | Род оперативного тока |  |  |  |  |
|  | Выключатель | Тип |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок управления |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок питания |  |  |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжений |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока | Тип; номинальный ток, А; класс точности; вторичная нагрузка, ВА; количество; номинальная предельная кратность К ном= |  |  |  |  |
|  | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) типа ТЗРЛ |  |  |  |  |
|  | Измерения | Счетчики электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | Преобразователи измерительные |  |  |  |  |
|  |  | Амперметр к трансформатору тока |  |  |  |  |
|  | Защита | Микропроцессорное устройство |  |  |  |  |
|  |  | Блок питания |  |  |  |  |
|  | Устройство дуговой защиты |  |  |  |  |
|  | Дифференциальная защита шин 10кВ |  |  |  |  |
|  | Трансформатор |  |  |  |  |
|  | Предохранитель |  |  |  |  |
| 21 | Шкафы Дополнитель-ные |  |  |
| 22 | Дополнитель-ные требования заказчика |  |
| 23 | Примечания | Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие параметры изделия. Стыковка КРУ, сборных шин между блоками КРУ, межблочный монтаж производится заказчиком. |
| 24 | Наименование объекта |  |
| 25 | Изготовитель | 246044, г.Гомель, ул. Федюнинского, 19, ОАО "Ратон" |
| План расположения КРУ |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки оборудования:

СОГЛАСОВАНО			УТВЕРЖДАЮ

###### От  заказчика 			Главный инженер ОАО “Ратон"

__________________			__________________Е.Г. Андреев

"____"  _____________200__ г.	"___"  _______________200__ г.

м. п.                                             м. п.